ALLEGATO “D1” VERBALE DI COLLAUDO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kW Legge Provinciale n. 18 del 16 giugno 1992

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

1.1. UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO Indirizzo ………………………………………………………………………. N. ………. Palazzo ……….. CAP ………… Località ………………..……... Comune ………………………………..… Edificio Categoria:  Civile abitazione  Commercio  Industria  Artigianato  Agricola  Altro (descrivere)……………………. 1.2. IMPIANTO TERMICO DESTINATO A  riscaldamento ambienti  produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari  altro (descrivere): …………………………………………………………………………………………… 1.3. DATA DI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE ……………… 1.4. GENERATORI DI CALORE Numero ……….Potenza termica del focolare nominale totale (kW) ……………….Combustibile: metano/GPL/liquido/solido 1.5. PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n° di iscrizione all’ordine o collegio) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.6. INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.7 COLLAUDATORE (nominativo e n° di iscrizione all’ordine o collegio): ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.8 VERBALE DI COLLAUDO DEL …………………………………… 1.9. PROPRIETARIO O PROPRIETARI O DITTA GESTRICE IMMOBILE(1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.10. AMMINISTRATORE (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.11.CONDUTTORE IMPIANTO  TERZO RESPONSABILE  DAL ……………… AL ……………… (Da compilare se gli stessi sono nominati al momento della stesura del verbale di collaudo) (generalitá e n° cert. Abilitazione) (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Data………………… Firma del collaudatore ………..………………..……………….

(1)	In caso di proprietà in condominio indicare  condòmini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale.

(2)	Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica.

Contenuto totale acqua nell’impianto:                                                         litri--------------------

Altezza idrostatica massima dell’impianto:                                                 m.c.a.--------------bar-----------

Impianto con unico vaso o sistema di espansione collegato al primario      SI               NO                Con valvola di scarico termico o valvola di intercetto combustibile  SI         NO

Impianto con più vasi di espansione collegati al primario e al secondario  SI               NO

| 4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genera tore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Matricola del bruciatore abbinato | Pressione max di esercizio bar | Fluido termovettore (1 | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Estremi di certificazione |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2. BRUCIATORI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruciatore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Combustibile (2) | Portata termica minima nominale kW | Portata termica massima nominale kW | Estremi di certificazione |
| B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico

(2)	Specificare, per esempio: metano, GPL, gasolio, olio combustibile

NOTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

| 4.3. VALVOLE DI SICUREZZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genera tore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Diametro orifizio mm |  | Pressione taratura bar | Coeff. K | Portata di scarico kg/h | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certificato |  |
|  |  |  |  | valvola | tubo add. |  |  |  |  |  | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VALVOLE DI SICUREZZA INSTALLATE ENTRO UN METRO DAL GENERATORE:  SI            NO

| 4.4. VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genera tore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Certificato |  |
|  |  |  |  | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |

ELEMENTO SENSIBILE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE INSTALLATO ENTRO 0,5 m DAL GENERATORE  SI              NO

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

| 4.5. VALVOLE DI SCARICO TERMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genera tore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Scarico con reintegro |  | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Sufficiente |  | Certificato |  |
|  |  |  |  | Parziale o nullo | totale |  |  | SI | NO | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VALVOLE DI SCARICO TERMICO INSTALLATE ENTRO 0,5m DAL GENERATORE SI NO

| 4.6. DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  | 4.7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  | 4.8. VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Termostato di regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Presso stato taratura bar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia man. campione |  | Fondo Scala °C | Pozzetto term. campione |  |  |  |  | Capacità litri |  | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Diam. tubo espansione mm | Dislivello Vasovalv.sic. + o - m.c.a. | Certificato e/o matricola |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impianto o circuito | Vaso di espansione |  |  |  |  |  |
|  |  | SI | NO |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERMOMETRO E TERMOSTATI INSTALLATI ENTRO 0,5m DAL GENERATORE   SI        NO               PRESSOSTATO INSTALLATO ENTRO 1m DAL GENERATORE   SI         NO

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

| 4.9. VALVOLA INTERCETTO A 3 VIE E RELATIVA TUBAZIONE DI SICUREZZA |  |  |  |  |  |  | 4.10. VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO SECONDARIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genera tore | Diam. Int. valvola mm | Diam. Int. tubazione mm | Lunghezza Virtuale m | Portata tab. kW | Sufficiente |  | Capacità litri |  | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Diam. tubo espansione mm | Dislivello Vaso- valv. sic. + o - m.c.a. | Certificato e/o matricola |
|  |  |  |  |  |  |  | Impianto o circuito | Vaso di espansione |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.11. ESPANSIONE A POMPA DI PRESSURIZZAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità litri |  | Pressione taratura valvola di sfioro bar | Livellostato di sicurezza su ogni generatore |  |
| Impianto | Sistema espansione |  | SI | NO |

NOTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

Contenuto totale acqua nell’impianto:                                                           litri--------------------

Altezza idrostatica massima dell’impianto:                                                   m.c.a.--------------  bar-----------

Impianto con unico vaso o sistema di espansione collegato al primario    SI                 NO

Impianto con più vasi di espansione collegati al primario e al secondario SI                NO

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |
| Genera tore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Valvola intercetto a tre vie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico intervento a 90°C |  | Riscaldatore acqua ad accumulo con scarico di sicurezza termico intervento a 90°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | SI | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3. DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  | 5.4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  | 5.5. VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genera tore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Term.to regolazione taratura °C | Term.to di blocco taratura °C | Pressostato taratura bar | Allarme acustico e/o ottico interv.to a 90 °C |  | Capacità litri |  | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Diam. tubo espansione mm | Dislivello Vaso-valvola sic. + o - m.c.a. | Certificato e/o matricola |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia manometrocampione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impianto | Vaso di espansione |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SI | NO |  | SI | NO |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERMOMETRO, POZZETTO E TERMOSTATI INSTALLATI ENTRO 0,5m                                                               MANOMETRO, BRIGLIA E PRESSOSTATO INSTALLATI ENTRO 1m

DAL GENERATORE  SI          NO                                                                                                                                                         DAL GENERATORE  SI         NO

5. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

5.6. VALVOLE DI SICUREZZA

| Genera tore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Diametro orifizio mm. |  | Pressione di taratura bar | Coeff. K | Portata di scarico kg/h | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certificato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | valvola | tubo add. |  |  |  |  |  | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALVOLE DI SICUREZZA INSTALLATE ENTRO 1m DAL GENERATORE SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.7. VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO SECONDARIO |  |  |  |  |  |  | 5.8. ESPANSIONE A POMPA DI PRESSURIZZAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità litri |  | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Diam. tubo espansione mm | Dislivello Vaso-valvola sic + o - m.c.a. | Certificato e/o matricola | Capacità litri |  | Pressione taratura valvola di sfioro bar | Livellostato di sicurezza su ogni generatore |  |
| Impianto o circuito | Vaso di espansione |  |  |  |  |  | Impianto o circuito | Sistema espansione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |

NOTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

Contenuto totale acqua nell’impianto:                     litri--------------------

Altezza idrostatica massima dell’impianto:             m.c.a.--------------bar-----------

Capacità totale del vaso di espansione:                    litri --------------------------

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Tubo di sicurezza |  |  | Valvola intercetto a tre vie |  | Capacità del vaso di espansione. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diam. mm | Lunghez. virtuale m. | Potenza scaricata kW | Diam. int. mm | Portata tab. kW |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2. DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  | 6.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Termostato di regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Allarme acustico e/o ottico intervento a 90 °C |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia manometro campione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |
|  |  | SI | NO |  | SI | NO |  |  | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.4. DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Pressione esercizio impianto>2 bar |  | Pressione esercizio impianto<=2 bar |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico intervento a 90°C |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico intervento a 90°C |  |
|  | Obbligatorio dispositivo di dissipazione potenza residua |  | Esiste dispositivo di dissipazione potenza residua |  |  |  |  |  |
|  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERMOMETRO, POZZETTO E TERMOSTATI INSTALLATI ENTRO 0,5m                                              MANOMETRO E BRIGLIA INSTALLATI ENTRO 1m

DAL GENERATORE  SI         NO                                                                                                                                  DAL GENERATORE   SI         NO

7. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO MANUALE

Contenuto totale acqua nell’impianto litri--------------------

Altezza idrostatica massima dell’impianto: m.c.a.--------------bar-----------

Capacità totale del vaso di espansione: litri --------------------------

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generatore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Tubo di sicurezza |  |  | Valvola intercetto a tre vie |  | Capacità del vaso di espansione. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diam. mm | Lunghezza virtuale m. | Potenza scaricata kW | Diam. interno mm | Portata tab. kW |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.2. DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  | 7.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore |  | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Term.to regolazione taratura °C | Term.to di blocco taratura °C | Allarme acustico e/o ottico interv.to a 90 °C |  |
|  |  | Fondo scala bar | Briglia manometro campione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SI | NO |  | SI | NO |  |  | SI | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERMOMETRO, TERMOSTATI E VALVOLE DI SCARICO

TERMICO INSTALLATI ENTRO 0,5m DAL GENERATORE    SI        NO

| 7.4. VALVOLE DI SCARICO TERMICO |  |  |  |  |  |  |  | 7.5. DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  | 7.6. DISPOSITIVI DI ARRESTO ARIA COMBURENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatore | Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certificato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO | Genera tore | Scambiatore con scarico di sicurezza termico intervento a 90°C |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico intervento a 90°C |  | Chiusura automatica portello aria intervento a 90°C |  | Blocco ventilatore aria comb.te intervento a 90°C |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

VALVOLE DI SCARICO TERMICO INSTALLATE ENTRO 0,5m  DAL GENERATORE   SI             NO

| Da compilare solo se nuovo impianto a cura di chi mette in esercizio il generatore 8. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA (riferimento: norma  UNI 10389  altro ………………………… ) GENERATORE DI CALORE: matricola ………… (riempire una scheda per ogni gruppo termico) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. DATA |  |  |  |
| 8.2 VALORI MISURATI |  |  |  |
| Temperatura fumi (° C) (1) |  |  |  |
| Temperatura aria comburente (° C) (1) |  |  |  |
| O2 (%) oppure CO2 (%) (1) (2) |  |  |  |
| Indice di Bacharach (3) |  |  |  |
| Rispetta l’indice di Bacharach(3) | SI | NO |  |
| CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) |  |  |  |
| Indice d’aria n |  |  |  |
| Perdita per calore sensibile Qs (%) |  |  |  |
| Rendimento di combustione c (%) |  |  |  |
| COfumi secchi e senz’aria  1.000 ppm v/v | SI | NO |  |
| Sistema di aerazione della centrale | SI | NO |  |
| FIRMA |  |  |  |

(1)	Media di tre misurazioni significative

(2)	Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata dallo strumento.

(3)	Solo per combustibili liquidi

Note ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9. PRODUZIONE ACQUA CALDA PER USI SANITARI.

| 9.1. valvola di sicurezza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità bollitore litri | Costruttore | Modello | Diametro orifizio (min 15 mm.) mm | Press. taratura bar |

10. CONDUTTORE DI IMPIANTO CON POTENZIALITÁ MAGGIORE DI 232 kW

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono ---------------------------------Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ------------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono ---------------------------------Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono ---------------------------------Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono ---------------------------------Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono ---------------------------------Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

RISPONDENZA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Si verifica la rispondenza:

- al progetto redatto dal tecnico (cognome, nome, titolo e n. iscrizione al relativo ordine o collegio) ed (eventualmente) approvato da …………………………..il ………………………….

- alle norme di prevenzione incendi applicabili allo specifico impianto, (elenco norme ______________________________________________________________)

del locale caldaia, del deposito combustibile (solido o liquido o gassoso), della linea di adduzione combustibile al generatore, del sistema di ventilazione, di aerazione ed espulsione fumi.

MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Sono presenti n. ……...estintori di classe estinguente ……………………, tipo omologati con certificazione di conformità.

IMPIANTI ELETTRICI

Interruttore generale installato all’esterno del locale, in posizione segnalata ed accessibile SI        NO

Impianto elettrico realizzato in conformità alla legge n. 186 del 01 marzo 1968, secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 05 marzo 1990. Esiste dichiarazione di conformità SI       NO

SEGNALETICA DI SICUREZZA.

La segnaletica di sicurezza richiamante l’attenzione sui divieti, limitazioni e segnalazione della posizione dell’interruttore elettrico generale, dell’estintore e della valvola di intercetto del combustibile, risulta conforme e rispondente alle vigenti disposizioni di legge  SI       NO

CONCLUSIONE

A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEL …………………… IN PRESENZA DELLE SOTTOELENCATE PERSONE FIRMATARIE, VISTA LA RISPONDENZA DELL’IMPIANTO IN OGGETTO ALLE VIGENTI NORME, SI DICHIARA CHE ALLE ATTUALI CONDIZIONI L’IMPIANTO

È COLLAUDATO.

| Il proprietario | Il progettista |
| --- | --- |
| L’installatore |  |

Il collaudatore

__________________________________________

località, data

Allegati: vedi elenco.