ANHANG “D1” ABNAHMEPROTOKOLL VORGESCHRIEBEN BEI HEIZANLAGEN MIT NENN- FEUERLEISTUNG DER BRENNKAMMER ÜBER ODER GLEICH 35 kW Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18

1. ANLAGEN-IDENTIFIZIERUNGSBLATT

1.1. STANDORT UND VERWENDUNG DES GEBÄUDES Adresse ………………………………………………………………………. Nr. ………. Gebäude ……….. PLZ ………… Ortschaft ………………..……... Gemeinde ………………………………..… Gebäude wird benutzt für:  Wohnzwecke  Handel  Industrie  Handwerk  Landwirtschaft  Sonstiges ………………… 1.2. VERWENDUNG DER HEIZANLAGE  Raumheizung  Zentrale Warmwasserbereitung für Sanitäranlagen  Sonstiges (Beschreibung): …………………………………………………………………………………………… 1.3. INSTALLATIONS- BZW. RENOVIERUNGSDATUM ……………… 1.4. WÄRMEERZEUGER Nummer ……….Gesamte Nenn-Feuerleistung der Brennkammer (kW) ……………….Brennstoff: Methangas/Flüssiggas/Flüssig/Fest 1.5. PROJEKTANT/IN DER HEIZANLAGE (Name und Eintragungsnummer im Berufsalbum der Kammer oder des Kollegiums) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… - INSTALLATEUR/IN DER HEIZANLAGE (Firma und Eintragungsnummer Handelskammer und/oder Verzeichnis der Handwerksunternehmen) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.7 ABNAHMETECHNIKER/IN (Name und Eintragungsnummer im Berufsalbum der Kammer oder des Kollegiums): ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.8. ABNAHMEPROTOKOLL VOM …………………………………… 1.9. EIGENTÜMER ODER VERWALTENDE FIRMA(1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.10. VERWALTER (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.11. ANLAGENBETREIBER  VERANTWORTLICHER DRITTER  VOM ……………… BIS ZUM……………… (auszufüllen, wenn diese bei der Aufnahme des Abnahmeprotokolls bestellt sind) (Personalien und Nr. Qualifizierungsbescheinigung) (Firma und Eintragungsnummer Handelskammer und/oder Verzeichnis der Handwerksunternehmen) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Datum………………… Unterschrift Abnahmetechniker/in ………..………………..……………….

(1)	Bei Miteigentum an Gebäuden Miteigentümer, bei Eigentum einer juristischen Person Firma angeben

(2)  Muss bei Miteigentum an Gebäuden oder Eigentum einer juristischen Person ausgefüllt werden

Gesamtwasserinhalt der Anlage:                                                             Liter--------------------

Max. hydrostatische Höhe der Anlage:                                                      M.W.S.--------------Bar-----------

Anlage mit einem Ausdehnungsgefäß oder Ausdehnungssystem an Primärkreis angeschlossen     JA            NEIN             Mit thermischem Ablaufventil oder Brennstoffzufuhr- Absperrventil  JA         NEIN

Anlage mit mehreren Ausdehnungsgefäßen an Primär- und Sekundärkreis angeschlossen   JA           NEIN

| 4. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. WÄRMEERZEUGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wärmeerzeuger |  | Hersteller |  | Modell |  | Matrikelnummer Hersteller | Matrikelnummer des installierten Brenners |  |  | Max. Betriebsdruck bar | Heizmedium (1 |  | Max. Nenn- Feuerleistung der Brennkammer kW |  | Max. effektive Nennfeuerleistung kW |  | Zulassungs-angaben |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. BRENNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brenner | Hersteller |  | Modell |  | Matrikelnummer Hersteller |  |  | Brennstoff (2) | Min. Nennleistung der Brennkammer kW |  |  | Max. Nennleistung der Brennkammer kW |  | Zulassungsangaben |  |  |  |
| B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Angeben, ob es sich beispielsweise um Warmwasser, überhitztes Wasser, Dampf, Warmluft oder diathermisches Öl handelt.

(2)	Angeben, ob es sich beispielsweise um Methangas, Flüssiggas, Leichtöl oder Schweröl handelt.

BEMERKUNGEN: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE

Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage

| 4.3. SICHERHEITSVENTILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Durchflussdurchmesser mm |  | Einstelldruck bar | K-Wert | Ablassmenge kg/h | Ablass- wärmeleistung kW | Gesamtsumme Ablass- wärmeleistung kW | Zulassung |  |
|  |  |  |  | Ventil | Zufuhrrohr |  |  |  |  |  | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SICHERHEITSVENTILE INNERHALB VON EINEM METER VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT:      JA            NEIN

| 4.4. BRENNSTOFFZUFUHR- ABSPERRVENTILE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Zulassung |  |
|  |  |  |  | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |

FÜHLERELEMENT DER BRENNSTOFFZUFUHR- ABSPERRVENTILE INNERHALB 0,5 m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT         JA              NEIN

4. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE

Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage

| 4.5. THERMISCHE ABLAUFVENTILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Ablauf mit Rückfluss |  | Ablass- wärmeleistung kW | Gesamtsumme Ablass- wärmeleistung kW | Ausreichend |  | Zulassung |  |
|  |  |  |  | teilweise oder keiner | total |  |  | JA | NEIN | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THERMISCHE ABLAUFVENTILE INNERHALB 0,5m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT JA NEIN

| 4.6. ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN |  |  |  |  |  |  | 4.7. SCHUTZVORRICHTUNGEN |  |  | 4.8. AUSDEHNUNGSGEFÄßE PRIMÄRKREIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Manometer |  |  | Thermometer |  |  | Regelthermostat Ansprechwert °C | Sicherheitsthermostat Ansprechwert °C | Druckwächter Ansprechwert bar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End-aus- schlag bar | Anschluss Prüfmanometer |  | Endausschlag °C | Tauchhülse Prüfthermometer |  |  |  |  | Kapazität Liter |  | Max. zul. Betriebsdruck bar | Vorspannung bar | Durchmesser Ausdehnungsleitung mm | Höhenunterschied Gefäß-Sich. Ventil + / - M.W.S. | Zulassung und/oder Matrikelnummer |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anlage oder Kreislauf | Ausdehnungsgefäß |  |  |  |  |  |
|  |  | JA | NEIN |  | JA | NEIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THERMOMETER UND THERMOSTATE INNERHALB 0,5m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT       JA       NEIN

DRUCKWÄCHTER INNERHALB 1m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT   JA         NEIN

4. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE

Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage

| 4.9. DREIWEGE – ABSPERRVENTIL UND BETREFFENDE SICHERHEITSLEITUNG |  |  |  |  |  |  |  | 4.11. AUSDEHNUNGSGEFÄßE SEKUNDÄRKREIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Ventilinnendurchmesser mm | Rohrleitung Innendurchmesser mm | virtuelle Länge m | angegebene Durchflussmenge kW | ausreichend |  |  | Kapazität Liter |  | Max. zul. Betriebsdruck bar | Vorspannung bar | Durchmesser Ausdehnungsleitung mm | Höhenunterschied GefäßSich. Ventil + / - M.W.S. | Zulassung und/oder Matrikelnummer |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Anlage oder Kreislauf | Ausdehnungsgefäß |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JA | NEIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.12. AUSDEHNUNG DURCH HEIZWASSERDRUCK - PUMPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapazität Liter |  | Ansprechwert Ablassventil bar | Wassermangelsicherung bei jedem Wärmerzeuger |  |
| Anlage | Ausdehnungssystem |  | JA | NEIN |

BEMERKUNGEN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE FÜR ANLAGEN MIT NICHT PULVERISIERTEM FESTBRENNSTOFF

MIT AUTOMATISCHER BESCHICKUNG UND ZWANGSZIRKULATION

Gesamtwasserinhalt der Anlage:                                                             Liter--------------------

Max. hydrostatische Höhe der Anlage:                                                      M.W.S.--------------bar-----------

Anlage mit einem Ausdehnungsgefäß oder Ausdehnungssystem an Primärkreis angeschlossen      JA             NEIN

Anlage mit mehreren Ausdehnungsgefäßen an Primär - und Sekundärkreis angeschlossen               JA             NEIN

| ANLAGE MIT GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFÄß Tatbestand bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. WÄRMEERZEUGER |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. RESTLEISTUNGSABBAU - VORRICHTUNG |  |  |  |  |
| Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Max. Nenn- Feuerleistung der Brennkammer kW | Max. effektive Nennfeuerleistung kW | Max. Betriebsdruck bar | Dreiwege - Absperrventil |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung Ansprechtemperatur 90°C |  | Wassererwärmer mit thermischer Ablaufsicherung Ansprechtemperatur 90°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | JA | NEIN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | JA | NEIN | JA | NEIN |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3. ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN |  |  |  |  |  |  | 5.4. SCHUTZVORRICHTUNGEN |  |  |  |  | 5.5. AUSDEHNUNGSGEFÄßE PRIMÄRKREIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Manometer |  |  | Thermometer |  |  | Regelthermostat Ansprechwert °C | Sicherheitsthermostat Ansprechwert °C | Druckwächter Ansprechwert bar | Akustische und/oder optische Alarmvorrichtung. Ansprechtemperatur ab 90°C |  | Kapazität Liter |  | Max. zulässig. Betriebsdruck bar | Vorspannung bar | Durchmesser Ausdehnungsleitung mm | Höhenunterschied Gefäß-Sich. Ventil + / – M.W.S. | Zulassung und/oder Matrikelnummer |  |
|  | Endausschlag bar | Anschluss Prüfmanometer |  | Endausschlag °C | Tauchhülse Prüfthermometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anlage | Ausdehnungsgefäß |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JA | NEIN |  | JA | NEIN |  |  |  | JA | NEIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THERMOMETER, TAUCHHÜLSE UND THERMOSTATE INNERHALB 0,5m                             MANOMETER, ANSCHLUSS UND DRUCKWÄCHTER INNERHALB  1m

VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT     JA         NEIN                                                             VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT     JA         NEIN

5. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE FÜR ANLAGEN MIT NICHT PULVERISIERTEM FESTBRENNSTOFF

MIT AUTOMATISCHER BESCHICKUNG UND ZWANGSZIRKULATION

ANLAGE MIT GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFÄß Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage

5.6. SICHERHEITSVENTILE

| Wärme-erzeuger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Auslaufdurchmesser mm. |  | Einstelldruck bar | K-Wert | Ablassmenge kg/h | Ablass- wärmeleistung kW | Gesamtsumme Ablass- wärmeleistung kW | Zulassung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ventil | Zufuhrrohr |  |  |  |  |  | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICHERHEITSVENTILE INNERHALB 1m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLAIERT: JA NEIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.7. AUSDEHNUNGSGEFÄßE SEKUNDÄRKREIS |  |  |  |  |  |  | 5.8. AUSDEHNUNG DURCH HEIZWASSERDRUCK - PUMPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapazität Liter |  | Max. zul. Betriebsdruck bar | Vorspannung bar | Durchmesser Ausdehnungsleitung mm | Höhenunterschied Gefäß-Sich. Ventil + / – M.W.S. | Zulassung und/oder Matrikelnummer | Kapazität Liter |  | Ansprechwert Ablassventil bar | Wassermangelsicherung bei jedem Wärmerzeuger |  |
| Anlage oder Kreislauf | Ausdehnungsgefäß |  |  |  |  |  | Anlage oder Kreislauf | Ausdehnungssystem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JA | NEIN |

BEMERKUNGEN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE FÜR ANLAGEN MIT NICHT PULVERISIERTEM FESTBRENNSTOFF

MIT AUTOMATISCHER BESCHICKUNG UND ZWANGSZIRKULATION

Gesamt- Wasserinhalt der Anlage:                                                             Liter--------------------

Max. hydrostatische Höhe der Anlage:                                                      M.W.S..--------------bar-----------

Gesamtkapazität Ausdehnungsgefäß       :                                                  Liter--------------------

| ANLAGE MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄß Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. WÄRMEERZEUGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wärme-erzeuger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Max. Nenn- Feuerleistung der Brennkammer kW | Max. effektive Nennfeuerleistung kW | Max. Betriebsdruck bar | Sicherheitsleitung |  |  | Dreiwege - Absperrventil |  | Kapazität Ausdehnungs-gefäß Liter |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Durchmesser mm | Virtuelle Länge m. | Ablassleistung kW | Innendurchmesser mm | Angegebene Durchflussmenge kW |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2. ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN |  |  |  |  |  |  | 6.3. SCHUTZVORRICHTUNGEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Manometer |  |  | Thermometer |  |  | Regelthermostat Ansprechwert °C | Sicherheitsthermostat Ansprechwert °C | Akustische und/oder optische Alarmvorrichtung. Ansprechtemperatur ab 90°C |  |
|  | Endausschlag bar | Anschluss-Prüfmanometer |  | Endausschlag °C | Tauchhülse Prüfthermometer |  |  |  |  |  |
|  |  | JA | NEIN |  | JA | NEIN |  |  | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THERMOMETER, TAUCHHÜLSE UND THERMOSTATE INNERHALB 0,5 m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT

JA          NEIN

MANOMETER UND ANSCHLUSS INNERHALB  1m

VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT

JA         NEIN

| 6.4. RESTLEISTUNGSABBAU - VORRICHTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Betriebsdruck Anlage > 2 bar |  | Betriebsdruck Anlage < = 2 bar |  | Wärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung Ansprechtemperatur ab 90°C |  | Warmwassererzeuger mit thermischer Ablaufsicherung |  |
|  | Restleistungsabbau– Vorrichtung Pflicht |  | Restleistungsabbau– Vorrichtung vorhanden |  |  |  |  |  |
|  | JA | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

BEMERKUNGEN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. BAUTEILE DER HEIZZENTRALE FÜR ANLAGEN MIT NICHT PULVERISIERTEM FESTBRENNSTOFF

MIT HÄNDISCHER BESCHICKUNG

Gesamt- Wasserinhalt der Anlage:                                                             Liter--------------------

Max. hydrostatische Höhe der Anlage:                                                      M.W.S..--------------bar-----------

Gesamtkapazität Ausdehnungsgefäß       :                                                  Liter--------------------

| ANLAGE MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄß Situation bei Neuinstallation oder Renovierung der Heizanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 WÄERMEERZEUGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wär-me-erzeu-ger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Max. Nenn- Feuerleistung der Brennkammer kW | Max. effektive Nennfeuerleistung kW | Max. Betriebsdruck Bar | Sicherheitsleitung |  |  | Dreiwege - Absperrventil |  | Kapazität Ausdehnungs-gefäß Liter |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Durchmesser mm | Virtuelle Länge m | Ablassleistung kW | Innendurchmesser mm | Angegebene Durchflussmenge kW |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.2. ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN |  |  |  |  |  |  |  | 7.3. SCHUTZVORRICHTUNGEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger |  | Manometer |  |  | Thermometer |  |  | Regelthermostat Ansprechwert °C | Sicherheitsthermostat Ansprechwert °C | Akustische und/oder optische Alarmvorrichtung. Ansprechtemperatur ab 90°C |  |
|  |  | Endausschlag bar | Anschluss Prüfmanometer |  | Endausschlag °C | Tauchhülse Prüfthermometer |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JA | NEIN |  | JA | NEIN |  |  | JA | NEIN |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

THERMOMETER, TERMOSTATE UND THERMISCHE ABLAUFVENTILE

INNERHALB 0,5 m VOM WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT

JA        NEIN

| 7.4. THERMISCHE ABLAUFVENTILE |  |  |  |  |  |  |  | 7.5. RESTLEISTUNGSABBAU - VORRICHTUNG |  |  |  |  | 7.6. ABSPERRVORRICHTUNG VERBRENNUNGSLUFT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Hersteller | Modell | Matrikelnummer Hersteller | Ablass – Wärmeleistung kW | Gesamtsumme Ablass- Wärmeleistung kW | Zulassung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | JA | NEIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  | Wärmeerzeuger | Wärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung Ansprechtemperatur ab 90°C |  | Wassererwärmer mit thermischer Ablaufsicherung Ansprechtemperatur ab 90°C |  | Automatische Schließvorrichtung Luftklappe Ansprechtemperatur ab 90°C |  | Abschaltung Verbrennungsluft- gebläße Ansprechtemperatur ab 90°C |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | JA | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

THERMISCHE ABLAUFVENTILE INNERHALB 0,5 m VOM

WÄRMEERZEUGER INSTALLIERT         JA             NEIN

| Muss nur bei Neuanlage vom Techniker/von der Technikerin, der/die den Wärmeerzeuger inbetriebsetzt, ausgefüllt werden 8. ERGEBNISSE DER ERSTEN ÜBERPRÜFUNG (Bezugsnorm:  UNI 10389 Norm  Sonstiges …………………………) WÄRMEERZEUGER: Matrikelnummer ………… (Ein Datenblatt für jeden Wärmeerzeuger ausfüllen) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. DATUM |  |  |  |
| 8.2 GEMESSENE WERTE |  |  |  |
| Abgastemperatur (° C) (1) |  |  |  |
| Verbrennungslufttemperatur (° C) (1) |  |  |  |
| O2 (%) oder CO2 (%) (1) (2) |  |  |  |
| Bacharachwert (3) |  |  |  |
| Bacharachwert eingehalten(3) | JA | NEIN |  |
| CO im trockenen Abgas (ppm v/v) (1) |  |  |  |
| Luftüberschuss |  |  |  |
| Sensibler Wärmeverlust Qs (%) |  |  |  |
| Verbrennungs- Wirkungsgrad c (%) |  |  |  |
| COtrockener Abgas ohne Luft  1.000 ppm v/v | JA | NEIN |  |
| Belüftungssystem der Zentrale | JA | NEIN |  |
| UNTERSCHRIFT |  |  |  |

(1)	Durchschnitt der drei ausschlaggebenden Messungen

(2)	Nur die effektiv vom Gerät gemessene Gas - Konzentration angeben

(3)	Nur für Flüssigbrennstoffe

BEMERKUNGEN………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9. WARMWASSERBEREITUNG FÜR SANITÄRANLAGEN

|  | 9.1. Sicherheitsventile |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boilerkapazität Liter | Hersteller | Modell | Auslaufdurchmesser in mm (mind. 15 mm | Einstelldruck bar |

10. BETREIBER VON ANLAGEN MIT LEISTUNGSFÄHIGKEIT ÜBER 232 kW

Nachname ---------------------------------------------------------------------------

Name -------------------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------------

Gemeinde -----------------------------------------------------------------------------

Telefon --------------------------------- Handy ----------------------------------------

Befähigungsnachweis - Angaben ------------------------------------------------------------------------------

Nachname ---------------------------------------------------------------------------

Name -------------------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------------

Gemeinde -----------------------------------------------------------------------------

Telefon --------------------------------- Handy ----------------------------------------

Befähigungsnachweis - Angaben ----------------------------------------------------------------------------

Nachname ---------------------------------------------------------------------------

Name -------------------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------------

Gemeinde -----------------------------------------------------------------------------

Telefon --------------------------------- Handy ----------------------------------------

Befähigungsnachweis - Angaben ----------------------------------------------------------------------------

Nachname ---------------------------------------------------------------------------

Name -------------------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------------

Gemeinde -----------------------------------------------------------------------------

Telefon --------------------------------- Handy ----------------------------------------

Befähigungsnachweis - Angaben ----------------------------------------------------------------------------

Nachname ---------------------------------------------------------------------------

Name -------------------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------------

Gemeinde -----------------------------------------------------------------------------

Telefon --------------------------------- Handy ----------------------------------------

Befähigungsnachweis - Angaben ----------------------------------------------------------------------------

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN BRANDSCHUTZNORMEN

Überprüft wird die Übereinstimmung

des Heizraumes, des Brennstoffdepots (fest, flüssig oder gasförmig), der Brennstoffzufuhrleitung des Wärmeerzeugers, des Lüftungs – und Belüftungssystems und der Rauchevakuierung

- mit dem Projekt, ausgearbeitet vom Techniker/von der Technikerin (Nachname, Vorname, Titel und entsprechende Eintragungsnummer im Berufsalbum der Kammer oder des Kollegiums) und (eventuell) genehmigt von ____________________  am  ____________;

- mit den auf die spezifische Anlage anwendbaren Brandschutzbestimmungen (Aufzählung der Bestimmungen:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________).

BRANDLÖSCHUNGSGERÄTE

Es sind ……... (Zahl angeben) Feuerlöscher der Löschkapazität …………………… vorhanden. Sie sind homologiert, Konformitätsbescheinigung ist vorhanden.

ELEKTROANLAGEN

Der Hauptschalter ist außerhalb des Raumes in leicht zugänglicher Position installiert und gut gekennzeichnet:   JA                            NEIN

Die Elektroanlage wurde gemäß Gesetz vom 1. März 1968, Nr. 186,  und gemäß den Verfahren laut Gesetz vom 05. März 1990,  Nr. 46,  ausgeführt. Konformitätserklärung vorhanden:  JA             NEIN

SICHERHEITSBESCHILDERUNG

Die Sicherheitsbeschilderung, die auf Verbote, Einschränkungen und die Position des Hauptschalters der Elektroanlage, des Feuerlöschers und des Brennstoffzufuhr - Absperrventils hinweist, entspricht den geltenden gesetzlichen Vorschriften:

JA                     NEIN

SCHLUSSFOLGERUNG

NACHDEM BEIM LOKALAUGENSCHEIN VOM ……………………… IN ANWESENHEIT DER NACHSTEHENDEN UNTERZEICHNENDEN DIE ÜBEREINSTIMMUNG DER ANLAGE MIT DEN GELTENDEN BESTIMMUNGEN FESTGESTELLT WURDE, WIRD ERKLÄRT, DASS DIE ANLAGE IN IHREM GEGENWÄRTIGEN ZUSTAND

ABGENOMMEN IST.

| Eigentümer | Projektant/in |
| --- | --- |
| Installateur/in |  |

Abnahmetechniker/in

_________________________________

Ort und Datum:

Anlagen: Siehe Auflistung